|  |
| --- |
|  **Информация об объекте водоснабжения п. Зауральный** |
| **Функция (*производственная, питьевая, производственно-питьевая*)** | *Производственно-питьевая* |
| **Водозаборы** | Водозабор № 1 | Водозабор № 2 |
| **Год постройки** | 1987 г. | 1974 г. |
| **Глубина** | 210 | 120 |
| **Насос** | ЭЦВ 5-10-200 | ЭЦВ 6-16-110 |
| **Год установки** | 2012 г. | 2013 г. |
| **Наличие приборов учета электроэнергии** | есть | есть |
| **Резервное водоснабжение** | Водонапорная Ж/Б емкость объемом 300 м 3 |
| **Наличие очистки воды** | нет | нет |
| **Резервное электроснабжение насосной станции** | нет | нет |
| **Количество водопроводных колодцев:** | 140 |
| **Подключенные объекты социального значения** | 1. МБОУ «Зауральная СОШ» ул. Школьная д.132. МБДОУ детский сад «Светлячок» ул. Набережная д.153. МБУК ЦК и БО п. Зауральный ул. Набережная д.154. Администрация МО Зауральный сельсовет ул. Набережная д.4 |
| **Подключенные производственные объекты** | 1. ООО «Русский узор»
2. ООО «Регион-Сервис»
 |